自主点検表兼確認表　　更新申請用　[介護療養型医療施設]

| 事業所名 | 職名 | 事業所対応者 | 確認日 | 確認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 設 備 に 関 す る 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 |  |  | 自 主 点 検 項 目 |  |  |  | 自主点検 ※1 | 確認 欄 ※2 | 備 考（特記事項等） |
| 療養病床を有する病院 |  |  | １の病室の病床数は、４床以下となっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | 病室の床面積は、入院患者１人につき６．４㎡以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ | 面積については内法により測定。 |
|  |  |  | 浴室は，身体の不自由な者が入浴するのに適したものとなっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | 機能訓練室は、内法による測定で４０㎡以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | 食堂は，内法による測定で療養病床における入院患者１人につき１㎡以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | 患者が使用する廊下であって，病室に隣接する廊下幅は，内法による測定で１．８ｍ以上であるか。また，両側に居室がある場合は，２．７ｍ以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ | 経過型介護療養型医療施設においては，廊下幅は内法による測定で１．２メートル以上，両側に居室がある場合は，１．６メートル以上。 |
|  |  |  | 談話室は，入院患者同士やその家族が談話を楽しめる広さを有しているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
| 療養病床を有する診療所 |  |  | １の病室の病床数は、４床以下となっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | 病室の床面積は、入院患者１人につき６．４㎡以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ | 面積については内法により測定。 |
|  |  |  | 浴室は，身体の不自由な者が入浴するのに適したものとなっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | 機能訓練室は、機能訓練を行うのに十分な広さを有しているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | 食堂は，内法による測定で療養病床における入院患者１人につき１㎡以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | 患者が使用する廊下であって，病室に隣接する廊下幅は，内法による測定で1.8ｍ以上であるか。また，両側に居室がある場合は，2.7ｍ以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | 談話室は，入院患者同士やその家族が談話を楽しめる広さを有しているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
| 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院 |  |  | １の病室の病床数は、４床以下となっているか。 |  |  |  | □ | □ | 病床転換による病棟に係る１の病室の病床数については，６床以下。 |
|  |  |  | 病室の床面積は、入院患者１人につき６．４㎡以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ | 平成18年3月1日に現に存する病棟に係る病室については，入院患者1人につき6.0㎡以上でよい。 |
|  |  |  | 浴室は，身体の不自由な者が入浴するのに適した，できるだけ広いものとなっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | 生活機能回復訓練室は、６０㎡以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | 食堂は，内法による測定で療養病床における入院患者１人につき１㎡以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ | デイルームを食堂として使用することも可能。 |
|  |  |  | 患者が使用する廊下であって，病室に隣接する廊下幅は，内法による測定で１．８ｍ以上であるか。また，両側に居室がある場合は，２．７ｍ以上となっているか。 |  |  |  | □ | □ | ・医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下幅にあっては，両側に居室がある場合の廊下幅は，2.1ｍ以上。 ・病床転換による病棟に係る廊下幅については，内法による測定で1.2ｍ以上，両側に居室がある場合は1.6ｍ以上。 ・経過型介護療養型医療施設においては，内法による測定で1.2ｍ以上，両側に居室がある場合は1.6ｍ以上。 |
|  |  |  | 談話室は，入院患者同士やその家族が談話を楽しめる広さを有しているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分（事業の管理の事務に供される部分を除く）の床面積は，入院患者１人につき１８㎡以上であるか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | デイルーム及び面会室の面積の合計は，入院患者1人につき2㎡以上であるか。 |  |  |  | □ | □ |  |
| 自主点検表兼確認表 更新申請用 [介護療養型医療施設] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 事業所名 |  |  | 職名 | 事業所対応者 |  |  |  |
|  | 設 備 に 関 す る 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区 分 |  |  | 自 主 点 検 項 目 |  |  | 自主点検 ※1 | 確認 欄 ※2 | 備 考（特記事項等） |
|  | ユニット型の場合 |  |  | １のユニットの入院患者の定員は１０人以下となっているか。 |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  |  | １の病室の定員は、１人となっているか。 |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  |  | 床面積は、利用者１人当たり１０．６５㎡以上となっているか。 |  |  | □ | □ | 1の病室の床面積は，病室内の洗面設備の面積を含み，病室内の便所の床面積は除く。 |
|  |  |  |  | １の共同生活室の床面積は、２㎡にユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上となっているか。 |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  |  | 共同生活室はいずれかのユニットに属し、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有しているか。 |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  |  | 浴室は，身体の不自由な者が使用するのに適したものであるか。 |  |  | □ | □ | 病室のある階ごとに設けることが望ましい。 |
|  |  |  |  | 洗面設備は，病室のある階ごとに設けてあるか。また，身体の不自由な者が使用するのに適したものであるか。 |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  |  | 便所は，病室ごと又は共同生活ごとに適当数設けてあるか。また，ブザー又はこれに代わる設備があるか。 |  |  | □ | □ | 共同生活室内に設ける場合，2ヶ所以上に分散して設けることが望ましい。 |
|  |  |  |  | 機能訓練室は，内法による測定で４０㎡以上となっているか。 |  |  | □ | □ | ・療養病床を有する診療所であるユニットにおいては，十分な広さを有していることでよい。 ・老人性認知症疾患病棟を有する病院であるユニットにおいては，生活機能回復訓練室は，６０㎡以上であること。 |
|  |  |  |  | 廊下幅は片廊下で１．８ｍ以上、中廊下で２．７ｍ以上となっているか。 |  |  | □ | □ |  |
|  | その他 |  |  | 建物の使用権原を有することの分かる書類（賃貸借契約書等の原本）を備えているか。 |  |  | □ | □ |  |
|  | 人 員 ・ 運 営 に 関 す る 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自 主 点 検 項 目 |  |  |  |  |  | 自主点検 ※1 | 確認 欄 ※2 | 備 考（特記事項等） |
|  | 従業者の雇用関係書類（原本）、賃金台帳、資格関係書類は整備されているか。 |  |  |  |  |  | □ | □ |  |
|  | 運営規程の概要、従業員の勤務体制等を見やすい場所に掲示しているか。 |  |  |  |  |  | □ | □ |  |
|  | 重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書、苦情処理，感染症予防や事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。 |  |  |  |  |  | □ | □ |  |

※１　自主点検欄は事業者が自主点検の上，チェックしてください。

※２　確認欄は，県が聞き取りや現地確認等によりチェックします。

※３　設備基準において，経過措置の適用を受けている場合は，申し出てください。