自主点検表兼確認表　開設許可・更新申請用〔介護老人保健施設(ユニット型)〕

| 施 設 名 | 定員 | 職 名 | 施設点検者 | 確 認 日 | 確 認 者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ・ ・ |  |  |  |  |  |

【施設に関する基準：厚生労働省令で定める施設】

| 区 分 |  | 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 員 |  | １のユニットの入居定員は，おおむね１０人以下とする。 １０人を超える場合は次の要件を満たすこと。 | □ | □ | 平面図，現地と確認（以下同様） |
|  |  | 入居定員が１０人を超えるユニットにあっては，「おおむね１０人」と言える範囲内の入居定員であること。 | □ | □ |  |
|  |  | 入居定員が１０人を超えるユニットの数は，当該施設の総ユニット 数の半数以下であること。 | □ | □ |  |
|  |  | １の療養室の定員は，１人とすること。ただし入居者への介護保険施設サービス提供上必要と認められる場合（夫婦）は２人とすることができる。 | □ | □ |  |
|  |  | 療養室はいずれかのユニットに属するものとし当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けなければならない。 | □ | □ |  |
|  |  | 療養室は次のとおり当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられているか | □ | □ |  |
|  |  | イ 当該共同生活室に隣接している療養室 | □ | □ |  |
|  |  | ロ 当該共同生活室に隣接してはいないが，イの療養室と隣接している療養室 | □ | □ |  |
|  |  | ハ その他共同生活室に近接して一体的に設けられている療養室(他の共同生活室のイ及びロに該当する療養室を除く) | □ | □ |  |
| 療 養室 | ユニット型個室 | １の療養室の床面積は１０．６５㎡以上を標準とすること。ただし，入居者への介護保険施設サービス提供上必要と認められる場合（夫婦）は２１．３㎡以上を標準とすること。（療養室内に洗面所が設けられているときはその面積を含み，療養室内に便所が設けられているときはその面積を除く。） | □ | □ |  |
|  | ユニット型準個室 | ユニットに属さない療養室を改修したものは１０．６５㎡以上とすること。ただし，入居者への介護保険施設サービス提供上必要と認められる場合（夫婦）にあっては，２１．３㎡以上を標準とすること。これらの場合には，入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で，療養室を隔てる壁について，天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。（療養室内に洗面所が設けられているときはその面積を含み，療養室内に便所が設けられているときはその面積を除く。） | □ | □ |  |
|  |  | また，２人部屋の場合，１７年１０月１日に現存する介護老人保健施設（建築中のものを含む）がその建物を改修してユニットを造る場合に，建物の構造上の問題等によって当該面積を確保することが困難なときは２１．３㎡未満であっても差し支えない。 | □ | □ |  |
|  |  | 地階に設けてはならないこと。 | □ | □ |  |
|  |  | １以上の出入口は，避難上有効な空地，廊下又は広間に直接面して設けること。 | □ | □ |  |
|  |  | 寝台又はこれに代わる設備を設けること。 | □ | □ |  |
|  |  | 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 | □ | □ |  |
|  |  | ナース・コールを設けること。（認知症専門棟に限り設置しなくても可。） | □ | □ |  |

| 区 分 | 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの入居者が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること ・他のユニットの入居者が，当該共同生活室を通過することなく，施設内の他の場所に移動することができるようになっていること。 - 当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員が一度に食事をしたり，談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で，当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること。 床面積は２㎡に当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とする。（１７年１０月1日に開設の許可を受けている介護老人保健施設については適用しない。） 必要な設備及び備品を備えること。（簡単な流し，調理設備を設けることが望ましい。） | □ | □ |  |
| 洗 面 所 | 療養室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 | □ | □ |  |
| 便 所 | 療養室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 常夜灯を設けること。 | □ | □ |  |
| （共用不可） | 医師が診察を行うのに適当なものとすること。 | □ | □ |  |
|  | １㎡に入居定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し，必要な器械・器具を備えること。 〔機能訓練は，理学療法士又は作業療法士の指導下における運動機能やＡＤＬ（日常生活動作能力）の改善を中心にしたものであるので，これに必要な器械・器具を備えること。〕 | □ | □ |  |
|  | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 一般浴槽のほか，入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。療養室のある階ごとに設けることが望ましい。 | □ | □ |  |
| ステーション | 看護・介護職員が入所者のニーズに適切に応じられるよう，療養室のある階ごとに療養室に近接して設けること。 | □ | □ |  |
|  | 食器，調理器具等を消毒する設備，食器，食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。 | □ | □ |  |
|  |  | □ | □ |  |
|  | 他の施設と区分された一定のスペースを有すれば足りること。 | □ | □ |  |
| 通所リハビリテーション | 専用の部屋等があって，当該部屋等の面積と利用者用に確保されている食堂の面積の合計が，３㎡に利用定員数を乗じて得た，面積以上であること。ただし，介護老人保健施設の場合は，当該専用の部屋等の面積に通所リハビリテーションの利用者用に確保されている食堂の面積を加えること。 通所リハビリテーションを行うために必要な専用の器械及び器具を備えなければならない。（通所リハの定員は，入所定員の約2割以上の定員が望ましい。） | □ | □ |  |

【その他施設に関する基準】

| 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前表に掲げる施設は，専ら当該ユニット型介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし，入居者に対する介護保険施設サービスに支障がない場合はこの限りでない。 介護老人保健施設と病院，診療所又は指定介護老人福祉施設等の社会福祉施設（以下「病院等」という。）とが併設されている場合（同一敷地内にある場合，又は公道をはさんで隣接している場合をいう。）をいう（以下「併設施設」という。）。 | □ | □ |  |
| 次に掲げる施設については，併設施設との共用は認められない。 （療養室，診療室） | □ | □ |  |
| 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| 前記の施設以外の施設は，介護老人保健施設と併設施設双方の施設基準を満たし，かつ，当該介護老人保健施設の余力及び当該施設における介護保健施設サービス等を提供するための当該施設の使用計画（以下「利用計画」という。）からみて両施設の入所者の処遇に支障がない場合に限り共用を認めるものであること。 | □ | □ |  |
| 共用する施設についても介護老人保健施設としての許可を与えることとなるので，例えば，併設の病院と施設を共有する場合には，その共用施設については,医療法上の許可と介護老人保健施設の許可とが重複するものであること。 | □ | □ |  |
| 焼却炉，浄化槽，その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には，療養室，共同生活室，調理室から相当の距離を隔てて設けること。 | □ | □ |  |
| 床面積を定めない施設については，各々の施設の機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保するよう配慮すること。 | □ | □ |  |
| 薬剤師が介護老人保健施設で調剤を行う場合には，薬剤師法の規定により，調剤所が必要となること。 | □ | □ |  |

【設置が望ましい施設】

| 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ □ボランティアルーム □家族介護教室（認知症専門棟は必置） | □ | □ |  |

【構造設備の基準】

| 自主点検項目 |  | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ユニット型介護老人保健施設の建物は，建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物とすること。ただし，療養室等を２階以上の階及び地階のいずれにも設けていないユニット型介護老人保健施設建物は，同条第９号の３に規定する準耐火建築物とすることができる。 （療養室等⇒療養室，共同生活室，洗面所，浴室，便所等入所者が日常継続的に使用する施設） |  | □ | □ |  |
| 療養室等が２階以上の階にある場合は，屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 |  | □ | □ |  |
| 療養室等が３階以上の階にある場合は，避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。ただし，前記の直通階段を建築基準法施行令第１２３条第１項に規定する避難階段としての構造とする場合は，その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 |  | □ | □ |  |
| 階段には手すりを設けること。 |  | □ | □ |  |
|  | 幅は，１．８ｍ以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７ｍ以上とすること。なお，廊下の一部の幅を拡張することにより，入居者，従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には，１．５ｍ以上（中廊下にあっては１．８ｍ以上）として差し支えない。（幅は内法によるものとし，手すりから測定すること。） （中廊下は廊下の両側に療養室等又はエレベーター室のある廊下をいう。） | □ | □ |  |
|  | 手すりを設けること。 | □ | □ |  |
|  | 常夜灯を設けること。 | □ | □ |  |
| 入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を設けること。 |  | □ | □ |  |
| 入居者の身体の状態等に応じて介護保険施設サービスの提供を確保するため，車椅子，ギャッチベッド，ストレッチャー等を備えること。 |  | □ | □ |  |
| 家庭的な雰囲気を確保するため，木製風のベッド，絵画，鉢植え等の配置や壁紙の工夫等に配慮するとともに，教養・娯楽のための本棚，音響設備，理美容設備等の配置に努めること。 |  | □ | □ |  |
| 車椅子等による移動に支障のないよう床の段差をなくすよう努めること。 |  | □ | □ |  |
| 病院又は診療所と介護老人保健施設とを併設する場合には，両施設の入居者の処遇に支障がないよう，表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設の区分を可能な限り明確にすることで足りること。 |  | □ | □ |  |
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 （消防法第１７条の規定に基づく消防用設備等及び風水害，地震等の災害に際して 必要な設備） |  | □ | □ |  |

【一般原則】

| 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介護老人保健施設の施設及び構造設備については，基準省令のほか建築基準法，消防法等の関係規定を遵守するとともに，日照，採光，換気等について十分考慮したものとし，入所者の保健衛生及び防災につき万全を期すこと。 | □ | □ |  |
| 介護老人保健施設の環境及び立地については，入所者の療養生活を健全に維持するため，ばい煙，騒音，振動等による影響を極力排除するとともに，交通，水利の便等を十分考慮したものとすること。 | □ | □ |  |

【人員に関する基準】

| 区 分 | 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施設の管理者は，知事の承認を受けた医師に管理させなければならない。ただし，知事の承認を受けた場合は，医師以外の者に管理させることができる。 施設の管理者は，専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし，施設の管理上支障がない場合は，同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 〔兼務できる事例：，当該施設の従業者（医師），併設する病院又は診療所の管理者，併設する病院又は診療所の医師，併設する居宅介護支援事業所の管理者〕 ※更新の場合 管理者の変更に際して，広島県知事の承認を受けていること。 | □ | □ |  |
|  | 常勤換算方法で，入所者の数を１００で除して得た数以上。 常勤の医師が１人以上配置されていること。したがって，入所者 １００人未満の介護老人保健施設であっても常勤の医師１人の配置が確保されていなければならないこと。 １５０人規模の介護老人保健施設にあっては，常勤の医師１人のほか，常勤医師０．５人に相当する非常勤医師の配置が必要となる。 病院又は診療所（医師について介護老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されている介護老人保健施設（医療機関併設型小規模介護老人保健施設を除く。）にあっては，必ずしも常勤の医師の配置は必要でないこと。したがって，複数の医師が勤務する形態にあっても，それらの勤務延時間数が基準に適合すれば差し支えないこと。ただし，このうち１人は，入所者全員の病状等を把握し，施設療養全体の管理に責任を持つ医師としなければならないこと。なお，兼務の医師については，日々の勤務体制を明確に定めること。 | □ | □ |  |
|  | 実情に応じた適当数 入所者の数を３００で除した数以上が標準であること。 | □ | □ |  |
|  | 常勤換算方法で入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上 （看護職員の員数は看護・介護職員の総数の７分の２程度を，介護 職員の員数は看護・介護職員の総数の７分の５程度をそれぞれ標準 とする。） 当該介護老人保健施設の職務に専ら従事する常勤職員でなければならないこと。ただし，業務の繁忙時に多数の職員を配置する等により業務の円滑化が図られる場合は，次の２つの条件を満たすことを場合に限り，その一部に非常勤職員を充てても差し支えないこと。 ○ 常勤職員である看護・介護職員が基準省令によって算定される員数の７割程度確保されていること。 ○ 常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が常勤職員を充てる場合の勤務時間数以上であること。 日中については，ユニットごとに常時１人以上，夜間及び深夜については，２ユニットごとに１人以上の看護職員又は介護職員が配置されていること。 ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること。 | □ | □ |  |
| 区 分 | 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 |  |
| 夜勤を行う | 【ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）を算定する施設】 ２ユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が１以上であること。 【介護保健施設サービス費（Ⅱ）を算定する施設】 ２ユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が１以上であること。 また，夜勤を行う看護職員の数が入所者等の数を４１で除して得た数以上であること。 【介護保健施設サービス費（Ⅲ）を算定する施設】 ２ユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が１以上であること。 看護職員により，又は病院，診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により，夜勤時間帯を通じて連絡体制を整備し，かつ，必要に応じて診療の補助を行う体制を整備していること。 | □ | □ |  |
|  | １以上（入所者の数が１００を超える場合にあっては，常勤の支援相談員１名に加え，常勤換算方法で，１００を超える部分を１００で除して得た数以上。） 支援相談員は，保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験を有し，次に掲げるような入所者に対する各種支援及び相談の業務を行うのにふさわしい常勤職員を充てること。（入所者及び家族の処遇上の相談，レクリエーション等の計画・指導，市町村との連携，ボランティアの指導） | □ | □ |  |
| 理学療法士， 作業療法士又 は言語聴覚士 | 常勤換算方法で，入所者の数を１００で除して得た数以上 | □ | □ |  |
|  | 入所定員１００以上の介護老人保健施設にあっては，１以上 同一敷地内にある病院等の栄養士がいることにより，栄養指導等の業務に支障がない場合には，兼務職員を充てても差し支えないこと。なお，１００人未満の施設においても常勤職員の配置に努めるべきであること。 | □ | □ |  |
|  | １以上（入所者の数が１００又はその端数が増すごとに１を標準とする。） 専らその職務に従事する常勤の者を1名以上配置していなければならない。したがって，入所者数が１００人未満の施設にあっても1人は配置されていなければならない。 入所者が１００人又はその端数を増すごとに１人を標準とすること。ただし，当該増員に係る介護支援専門員については，非常勤とすることを妨げるものではない。 入所者の処遇に支障がない場合には，当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとする。なお，居宅介護支援事業所の介護支援専門員との兼務は認められないものである。ただし，増員に係る非常勤の介護支援専門員については，この限りでない。 介護支援専門員登録証明書が必要。 | □ | □ |  |
| 調理員，事務員その他の従業者 | 実情に応じた適当数 調理員，事務員等については，併設施設との職員の兼務や業務委託を行うこと等により適正なサービスを確保できる場合にあっては配置しない場合があっても差し支えないこと。 | □ | □ |  |
| 入所者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規開設又は再開の場合は，推定数による。 常勤換算方法は，当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 介護老人保健施設の従業者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，入所者の処遇に支障がない場合には，この限りでない。 |  | □ | □ |  |

【運営に関する基準】

（開設許可の場合）

| 自主点検項目 | 自主点検 | 現地確認 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 従業者の雇用関係書類（原本）、資格関係書類は整備されているか。 | □ | □ |  |
| 運営規程の概要、従業員の勤務体制等を見やすい場所に掲示又は掲示の準備をしているか。 | □ | □ |  |
| 電気、水道等の公共料金の契約はされているか。 | □ | □ |  |
| 重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書、苦情処理や事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。 | □ | □ |  |

（更新の場合）

| 自主点検項目 | 自主点検 | 現地確認 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 従業者の雇用関係書類（原本）、賃金台帳、資格関係書類は整備されているか。 | □ | □ |  |
| 運営規程の概要、従業員の勤務体制等を見やすい場所に掲示しているか。 | □ | □ |  |
| 重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書、苦情処理や事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。 | □ | □ |  |

【通所リハビリテーション人員配置基準】

|  | 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数（老健本体の基準を満たせば可。） 常勤でなければならない。 | □ | □ |  |
| 理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，看護職員，介護職員 | 単位ごとに，利用者の数が１０人以下の場合は，その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護職員若しくは介護職員が１以上確保されること，又は，利用者の数が１０人を超える場合は，その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護職員若しくは介護職員が，利用者の数を１０で除した数以上確保されること。 前記に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士が，利用者が１００又はその端数を増すごとに１以上確保されること。 | □ | □ |  |

他法令確認表　[介護老人保健施設（ユニット型）] （開設許可の場合）

| 要確認事項 | 確認内容（協議，確認状況を申請者において記入のこと） |
| --- | --- |
| 建物が建築基準法、都市計画法，消防法等に適合しているか。 |  |
| １ 建築担当課等との協議状況 ・新築等の場合～自己所有，賃貸を問わず建築基準法に基づく建築確認及び検査済証の交付を受けたものであること。 ・改修等の場合～建築基準法の手続き（用途変更等）を確認し，手続きが必要な場合，完了したものであること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ２ 消防担当課との協議状況 ・新築・改修等される建物について，消防署と消防設備・避難設備等について，協議調整したものであること。 ・消防法の手続きを確認し，手続きが必要な場合，手続きを完了したものであること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ３ 食事提供外部委託に係る委託契約（該当施設のみ記入） - 委託先による食事提供について，サービスの質が確保されるよう管理者が業務遂行上必要な注意を果たしうるような体制及び契約内容となっていること。 - 委託先による食事提供が困難となった場合の代替手段が確保されていること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ４ その他関係法令 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |

※上記担当部署との協議に使用した建築図面は，申請内容と同一であること。