## 単独処理浄化槽保守点検記録票 （51人槽以上）（片面のみ)
単独処理浄化槽保守点検記録票 （51人槽以上）
| 保守点検実施日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 作業時刻 |  |  |  |  | 時 分 ～ 時 分 | [11 empty] | 天候 |  |  |  | 気温
℃
| 保守点検業者名 | [11 empty] | 電話番号 | [8 empty] | 担当者 | [6 empty] | 契約点検回数 |  |  |  | 回/年
| 設置浄化槽情報 |  |  |  | メーカー名 |  |  |  | 型式 | [6 empty] | 計画水量 |  |  | ㎥/日 |  | 人槽 |  |  | 人槽 |  |  | 処理方式
[5 empty] | 付帯設備 |  | 流入 ・ 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ ・ 無 |  |  |  | 水道種類 |  |  |  | 水道・井戸水等 | [5 empty] | 容量 |  |  | ㎥ |  |  | 消毒薬名称
| 設置場所 | [26 empty] | 地図番号
使用者名又は施設名称 | [27 empty] | 建築物用途
| 管理番号 |  |  |  | 事業者管理番号 | [6 empty] | 市町管理番号 | [15 empty] | 法定検査実施日
浄化槽管理者(設置者)
| 清掃業者名 | [16 empty] | 電話番号 | [9 empty] | 年 月 日 |  |  | A ・ B ・ C ・ 不明
点検項目及び作業内容
１ マンホール・スラブ・躯体 | [13 empty] | 前回 |  | 今回 | 二次処理 | ７ 平面酸化床 | [17 empty] | 前回 | 今回
①ﾏﾝﾎｰﾙの状況 | [5 empty] | 破損･雨水等の流入･( ) | [11 empty] | ①流水の均等性
②ｽﾗﾌﾞの状況 | [5 empty] | 亀裂･破損･( ) | [11 empty] | ②酸化床の状況 | [7 empty] | 変形･破損･付着物･( )
③躯体の状況 | [5 empty] | 変形･破損･浮上･沈下･水平･( ) | [11 empty] | ③通気の状況
④漏水の状況 | [17 empty] | ８ ばっ気室・接触ばっ気室 | [17 empty] | 前回 | 今回
２ 管 渠 | [13 empty] | 前回 |  | 今回 |  | ①ブロワの作動状況
①流入の状況 | [5 empty] | 雨水･地下水･土砂の混入 | [11 empty] | ②散気装置の状況 | [7 empty] | 目詰まり･破損･( )
②流入管渠の状況 | [5 empty] | 破損･勾配不良･( ) | [11 empty] | ③ばっ気撹拌の状況
③放流管渠の状況 | [5 empty] | 破損･逆流･( ) | [11 empty] | ④発泡の状況
３ 各単位装置 | [13 empty] | 前回 |  | 今回 |  | ⑤活性汚泥の状況
①衛生害虫の発生状況 | [17 empty] | ⑥接触材の状況 | [7 empty] | 破損･浮上･( )
②臭気の発生状況 | [17 empty] | ⑦生物膜・剥離汚泥の状況
③騒音及び振動の発生状況 | [17 empty] | ⑧逆洗装置の作動状況
④槽内水の越流状況 | [16 empty] | ９ 沈澱室 | [18 empty] | 前回 | 今回
⑤槽内水位の状況 | [5 empty] | 上昇・低下（ ） | [10 empty] | ①越流せきの水平・固定状況
⑥槽内水流の状況 | [5 empty] | 短絡水流の形成･( ) | [10 empty] | ②スカムの発生状況
⑦隔壁･内部設備の状況 | [5 empty] | 変形･亀裂･破損･( ) | [10 empty] | ③汚泥の蓄積状況
４ ポンプ設備 | [13 empty] | 前回 |  | 今回 | １０ 消毒室 | [18 empty] | 前回 | 今回
①ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ･ﾎﾟﾝﾌﾟの作動状況 | [16 empty] | ①ｽｶﾑ･汚泥の状況 | [8 empty] | 無・有（ ）
②汚泥等の蓄積状況 | [5 empty] | 無･少･中･多 | [10 empty] | ②消毒設備の状況 | [8 empty] | 補充量（ ）
５ 一次処理 | [13 empty] | 前回 |  | 今回 | １１[ ] | [18 empty] | 前回 | 今回
①流入水の状況 | [5 empty] | 異物の混入等（ ） | [10 empty] | [ ]
②移流口等の状況 | [16 empty] | [ ]
③第１室の状況 | [16 empty] | [ ]
④第２室の状況 | [16 empty] | [ ]
二次処理 |  | ６ 散水ろ床 | [11 empty] | 前回 |  | 今回 | １2[ ] | [18 empty] | 前回 | 今回
|  | ①散水の均等性 | [14 empty] | [ ]
|  | ②ろ床･散水といの状況 |  |  |  |  | 破損･付着物等･( ) | [9 empty] | [ ]
|  | ③通気の状況 | [14 empty] | [ ]
各単位装置の水質測定結果
単位装置 |  |  |  | 一次処理室 | [5 empty] | 二次処理室 | [9 empty] | 沈 殿 室 |  |  |  |  | 処 理 水 質
測定項目 |  |  |  | ｽｶﾑ厚 |  | 堆積 汚泥厚 |  | 透視度 | ｐH | DO |  |  | ＳＶ₃₀ |  |  |  | 水温 |  |  | ｽｶﾑ厚 |  | 堆積 汚泥厚 |  |  | 透視度 |  |  | pH |  | CL⁻ |  | NO2-N |  |  | 残留塩素 ( mg/ℓ )
(前回清掃) |  |  |  | cm |  | cm |  | 度 | ― | ― |  |  | ― |  |  |  | ℃ |  |  | cm |  | cm |  |  | 度 |  |  |  |  | ― |  | ― |  |  | ―
年 月 日
年 月 日 |  |  |  | cm |  | cm |  | 度 |  | mg/ℓ |  |  | ％ |  |  |  | ℃ |  |  | cm |  | cm |  |  | 度 |  |  |  |  | mg/ℓ |  | + ・ - |  |  | mg/ℓ
年 月 日 |  |  |  | cm |  | cm |  | 度 |  | mg/ℓ |  |  | ％ |  |  |  | ℃ |  |  | cm |  | cm |  |  | 度 |  |  |  |  | mg/ℓ |  | + ・ - |  |  | mg/ℓ
年 月 日 |  |  |  | cm |  | cm |  | 度 |  | mg/ℓ |  |  | ％ |  |  |  | ℃ |  |  | cm |  | cm |  |  | 度 |  |  |  |  | mg/ℓ |  | + ・ - |  |  | mg/ℓ
今回測定値 |  |  |  | cm |  | cm |  | 度 |  | mg/ℓ |  |  | ％ |  |  |  | ℃ |  |  | cm |  | cm |  |  | 度 |  |  |  |  | mg/ℓ |  | + ・ - |  |  | mg/ℓ
清掃からの申し送り事項 | [16 empty] | 清掃への申し送り事項
報告事項 | [16 empty] | 保守点検の結果
1．処理水質、設備に異常ありません。
2．機能回復のための調整、処置を行いました。
このままご使用ください。
3．改善点があります。
A:正常です、調整（掃除）しました B:要観察、様子をみます C:修理等の改善が必要です D:修理又は、部品交換を行い改善しました
保守点検業者
※本記録票様式は広島県が作成し、公益財団法人日本環境整備教育センターの監修を受けています。
（注）この記録票は3年間保存してください。