自主点検表兼現地調査確認表　[短期入所生活介護（ユニット型）]

| 事業所名 | 職名 | 事業所対応者 | 現地調査日 | 現地調査職員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 設 備 に 関 す る 基 準 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 自 主 点 検 項 目 |  |  |  | 自主点検 | 現地確認 | 備 考（特記事項） |
| 一般 | 事業所所在地の住所に誤りはないか。 |  |  |  | □ | □ | 申請書の記載住所と現地に誤りがないこと。 |
|  | ユニット（居室、共同生活室、洗面設備、便所を含む）又は浴室が２階以上にある場合、1以上の傾斜路若しくはエレベータを設置しているか。 |  |  |  | □ | □ | 平面図、写真と現地を確認。 |
|  | 段差の解消、スロープの設置など高齢者の利便性、安全に配慮した構造になっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  | 建物が建築基準法、消防法に適合しているか。 |  |  |  | □ | □ | 検査済証により確認 ※他法令確認表により確認 |
|  | 耐火建築物であるか。（利用者の日常生活に充てられる場所が２階以上及び地階に設けていない場合は準耐火建築物で可） |  |  |  | □ | □ |  |
|  | 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
|  | 階段の傾斜は緩やかになっているか。 |  |  |  | □ | □ |  |
| 利用定員 | 利用定員は20人以上となっているか。 （併設の場合は20人未満でも可） |  |  |  | □ | □ |  |
| ユ ニ ッ ト |  | ﾕﾆｯﾄ全般 |  | 1のユニットの利用定員は原則として10人以下とし、15人を超えないものとなっているか。 | □ | □ | 利用定員が10人を超える場合、15人以下であり、かつ、敷地や建物の構造上の制約など特別の事情によりやむを得ない場合であって、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないことを確認。 |
|  |  |  |  | 居室は、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられているか。 | □ | □ |  |
|  |  | 居 室 |  | １の居室の定員は、１人となっているか。 | □ | □ | 利用者への短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は2人とすることができる。 |
|  |  |  |  | 床面積は、利用者1人当たり10.65㎡以上となっているか。 | □ | □ | 床面積には、洗面設備を含み、トイレは除く。面積は内法による測定。 |
|  |  |  |  | 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について考慮された構造になっているか。 | □ | □ |  |
| ユ ニ ッ ト |  | 共 同 生 活 室 | １の共同生活室の床面積は、２㎡にユニットの利用定員を乗じて得た面積以上となっているか。 |  | □ | □ |  |
|  |  |  | いずれかのユニットに属し、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有しているか。 |  | □ | □ | ・他のユニットの利用者が当該共同生活室を通過することなく、事業所内の他の場所に移動できること。 ・当該ユニットの利用者全員とその介護等を行う従業者が一度に食事、談話等を楽しむことができるテーブル、椅子等の備品を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること。 また、利用者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、簡易な流し、調理設備を設けることが望ましい。 |
| 事務室 |  | 記録保管庫、事務机等の必要な備品は備えているか。 |  |  | □ | □ | 設備備品一覧表により確認。 |
|  |  | 他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。 |  |  | □ | □ | 間仕切りや机を離す等により分けられていること。 |
|  |  | 適当な広さはあるか。 |  |  | □ | □ |  |
| 洗面設備 トイレ |  | 要介護者、車椅子使用者が使用するのに適しているか。 |  |  | □ | □ |  |
|  |  | 居室ごと又は共同生活室ごとに適当数が設置されているか。 |  |  | □ | □ | 共同生活室内の１ヶ所に集中して設けるのではなく、2ヶ所以上に分散させることが望ましい。 |
|  |  | ブザー、呼び鈴等の通報装置が設置されているか。 |  |  | □ | □ | 設置されていることが望ましい。 |
| 浴室 |  | 要介護者等が使用するのに適したものになっているか。 |  |  | □ | □ | 居室のある階ごとに設けることが望ましい。 |
|  |  | 脱衣室は設けられているか。 |  |  | □ | □ |  |
| 調理室 |  | 事前に保健所に相談を行っているか。 ・保健所に確認を得ていること。 |  |  | □ | □ |  |
|  |  | 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備は設けられているか。 |  |  | □ | □ |  |
| 汚物処理室 |  | 他の設備と区別された一定のスペースを有しているか。 |  |  | □ | □ | 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、共同生活室及び調理室から相当の距離を隔てていること。 |
| その他の 必要な 設備 |  | 医務室は設けられているか。 |  |  | □ | □ |  |
|  |  | 洗濯室又は洗濯場 |  |  | □ | □ |  |
|  |  | 介護材料室 |  |  | □ | □ |  |
| 廊下 |  | 廊下幅は片廊下で1.8ｍ以上、中廊下で2.7ｍ以上となっているか。なお、廊下幅の一部を拡張することにより、利用者等の円滑な往来に支障がないと認められる場合は、片廊下1.5ｍ以上、中廊下1.8ｍ以上で差し支えない。 |  |  | □ | □ | 中廊下とは、廊下の両側に居室、静養室等利用者の日常生活に直接使用する設備のある廊下。 |
| その他 |  | 建物の使用権原を有することの分かる書類（賃貸借契約書等の原本）を備えているか。 |  |  | □ | □ |  |

自主点検表兼現地調査確認表　[短期入所生活介護（ユニット型）]

| 人 員 ・ 運 営 に 関 す る 基 準 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自 主 点 検 項 目 | 自主点検 | 現地確認 | 備 考（特記事項等） |
| 管理者は常勤で専ら当該事業所の管理業務に従事するものか。 （管理業務に支障がない場合は当該事業所の他の職務又は他の事業所・施設の職務と兼務できる） | □ | □ | 「常勤」～ 申請する事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（週32時間を下回る場合は32時間）に達していることをいう。 |
| 常勤の生活相談員を1人以上、介護職員、看護職員のうち常勤の職員を1人以上、配置しているか。 （利用定員が20人未満の場合、生活相談員、介護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる。） | □ | □ |  |
| 従業者の雇用関係書類、資格関係書類は整備されているか。 | □ | □ |  |
| 運営規程の概要、従業員の勤務体制等（以下「重要事項」という。）を見やすい場所に掲示又は掲示の準備をし、若しくは、重要事項を記載した書面を備え付け、かつ、これをいつでも自由に閲覧させているか。又、併せて、原則として、重要事項を法人のホームページ又は介護サービス情報公表システム等のウェブサイトに掲載しているか。（ウェブサイトの掲載については、令和7年3月31日まで経過措置あり） | □ | □ |  |
| 電気、水道等の公共料金の契約はされているか。 | □ | □ | 事業開始できる状況であるかを確認する。 |
| 損害賠償保険の契約を締結しているか。 | □ | □ | 事業者が利用者に事故等により損害を与えた場合、損害賠償を支払うことができるかを確認する。 |
| 重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書及び虐待の防止、身体的拘束、業務継続計画（BCP）、緊急時の対応、苦情処理、感染症予防、事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。 | □ | □ |  |

※必ず管理者が自主点検してください。

注１　特別養護老人ホーム等に併設する場合において、本体施設の入所者の処遇に支障がない場合は、ユニットを除いて本体施設の設備を共用することができる。

他法令確認表　[短期入所者生活介護（ユニット型）]

| 要確認事項 | 確認内容（協議、確認状況を申請者において記入のこと） |
| --- | --- |
| 建物が建築基準法、都市計画法、消防法等に適合しているか。 |  |
| １ 建築担当課等との協議状況 ・新築等の場合～自己所有、賃貸を問わず建築基準法に基づく建築確認及び検査済証の交付を受けたものであること ・改修等の場合～建築基準法の手続き（用途変更等）を確認し、手続きが必要な場合、完了したものであること | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ２ 消防担当課との協議状況 ・新築・改修等される建物について、消防署と消防設備・避難設備等について、協議調整したものであること。 ・消防法の手続きを確認し、手続きが必要な場合、手続きを完了したものであること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ３ 食事提供外部委託に係る委託契約（該当施設のみ記入） - 委託先による食事提供について、サービスの質が確保されるよう管理者が業務遂行上必要な注意を果たしうるような体制及び契約内容となっていること。 - 委託先による食事提供が困難となった場合の代替手段が確保されていること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ４ その他関係法令 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |

※上記担当部署との協議に使用した建築図面は、申請内容と同一であること。