自主点検表兼現地調査確認表　[介護老人福祉施設（従来型）]

| 施設名 | 職名 | 施設対応者 | 現地調査日 | 現地調査職員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 設 備 に 関 す る 基 準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 自 主 点 検 項 目 | 自主点検 | 現地確認 | 備 考（特記事項等） |
| 一般 | 施設所在地の住所に誤りはないか。 | □ | □ | 申請書の記載住所と現地に誤りがないこと。 |
|  | 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室が２階以上にある場合、１以上の傾斜路若しくはエレベータを設置しているか。 | □ | □ | 平面図、写真と現地を確認。 |
|  | 段差の解消、スロープの設置など高齢者の利便性、安全に配慮した構造になっているか。 | □ | □ |  |
|  | 建物が建築基準法、消防法に適合しているか。 | □ | □ | 検査済証により確認※他法令確認表により確認 |
|  | 耐火建築物であるか。（利用者の日常生活に充てられる居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室が２階以上及び地階に設けていない場合は準耐火建築物で可） | □ | □ |  |
|  | 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けているか。 | □ | □ |  |
|  | 階段の傾斜は緩やかになっているか。 | □ | □ |  |
|  | 廊下及び階段には、手すりを設けているか。 | □ | □ |  |
| 居室 | １の居室の定員は、4人以下となっているか。 | □ | □ |  |
|  | 床面積は、利用者１人当たり10.65㎡以上となっているか。 | □ | □ | 床面積には、洗面・収納設備を含み、トイレは除く。面積は内法による測定。 |
|  | ブザー又はこれに代わる設備を設けているか。 | □ | □ |  |
|  | 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について考慮された構造になっているか。 | □ | □ |  |
|  | 地階に設けていないこと。 | □ | □ |  |
|  | 寝台又はこれに代わる設備を備えているか。 | □ | □ |  |
|  | 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えているか。 | □ | □ |  |
| 食堂・ 機能訓練室 | 合計した面積が、３㎡に定員を乗じて得た面積以上であるか。 | □ | □ | 有効面積は十分か。（内法による測定） 平面図と現地を確認。 |
|  | 必要な備品を備えているか。 | □ | □ |  |
| 事務室 | 記録保管庫、事務机等の必要な備品は備えているか。 | □ | □ | 設備備品一覧表により確認。 |
|  | 他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。 | □ | □ | 間仕切りや机を離す等により分けられていること。 |
|  | 適当な広さはあるか。 | □ | □ |  |
| 洗面設備 ・トイレ | 要介護者、車椅子使用者等介護が必要とする者が使用するのに適しているか。 | □ | □ |  |
|  | 定員に応じた適当数が設置されているか。 | □ | □ |  |
|  | ブザー、呼び鈴等の通報装置が設置されているか。 | □ | □ |  |
|  | 居室のある階ごとに設けているか。 | □ | □ | トイレについては、居室に近接して設けること。 |
| 浴室 | 要介護者等介護が必要とする者が使用するのに適したものになっているか。 | □ | □ |  |
|  | 脱衣室は設けられているか。 | □ | □ |  |
| 調理室 | 事前に保健所に相談を行っているか。 ・保健所で確認を得ておくこと。 | □ | □ |  |
|  | 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備は設けられているか。 | □ | □ |  |
| 汚物処理室 | 他の設備と区別された一定のスペースを有しているか。 | □ | □ | 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てていること。 |
| 廊下 | 廊下幅は片廊下で1.8m以上、中廊下で2.7m以上となっているか。 | □ | □ | 中廊下とは、廊下の両側に居室、静養室等利用者の日常生活に直接使用する設備のある廊下。 |
| その他の 必要な設備 | 静養室 | □ | □ | 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 |
|  | 医務室 | □ | □ | 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。 |
|  | 面談室 | □ | □ |  |
|  | 介護職員室 | □ | □ | 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 |
|  | 看護職員室 | □ | □ |  |
|  | 洗濯室又は洗濯場 | □ | □ |  |
|  | 介護材料室 | □ | □ |  |
| その他 | 建物の使用権原を有することの分かる書類（賃貸借契約書等の原本）を備えているか。 | □ | □ |  |

自主点検表兼現地調査確認表　[介護老人福祉施設（従来型）]

| 人 員 ・ 運 営 に 関 す る 基 準 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自 主 点 検 項 目 | 自主点検 | 現地確認 | 備 考（特記事項等） |
| 従業者の雇用関係書類、資格関係書類は整備されているか。 | □ | □ |  |
| 運営規程の概要、従業員の勤務体制等（以下「重要事項」という。）を見やすい場所に掲示又は掲示の準備をし、若しくは、重要事項を記載した書類を備え付け、かつこれをいつでも自由に閲覧させているか。又、併せて、原則として、重要事項を法人のホームページ又は介護サービス情報公表システム等のウェブサイトに掲載しているか。（ウェブサイトの掲載については、令和７年３月31日まで経過措置あり） | □ | □ |  |
| 電気、水道等の公共料金の契約はされているか。 | □ | □ | 事業開始できる状況であるかを確認する。 |
| 入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めているか。 １ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。 2 当該指定介護老人福祉施設からの診察の求めがあった場合において診察を行う体制を、常時確保していること。 3 入所者の病状等が急変した場合において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診察を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 (上記協力医療機関を定めることについて、令和9年3月31日まで経過措置あり） | □ | □ |  |
| 「協力医療機関に関する届出書」を指定権者に提出しているか。 | □ | □ |  |
| 損害賠償保険の契約を締結しているか。 | □ | □ | 事業者が利用者に事故等により損害を与えた場合、損害賠償を支払うことができるかを確認する。 |
| 重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書及び虐待の防止、身体的拘束、業務継続計画（BCP）、緊急時の対応、苦情処理、感染症予防、事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。 | □ | □ |  |

- 必ず管理者が自主点検してください。

他法令確認表　[介護老人福祉施設（従来型）]

| 要確認事項 | 確認内容（協議、確認状況を申請者において記入のこと） |
| --- | --- |
| 建物が建築基準法、都市計画法、消防法等に適合しているか。 |  |
| １ 建築担当課等との協議状況 ・新築等の場合～自己所有、賃貸を問わず建築基準法に基づく建築確認及び検査済証の交付を受けたものであること ・改修等の場合～建築基準法の手続き（用途変更等）を確認し、手続きが必要な場合、完了したものであること | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ２ 消防担当課との協議状況 ・新築・改修等される建物について、消防署と消防設備・避難設備等について、協議調整したものであること。 ・消防法の手続きを確認し、手続きが必要な場合、手続きを完了したものであること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ３ 食事提供外部委託に係る委託契約（該当施設のみ記入） - 委託先による食事提供について、サービスの質が確保されるよう管理者が業務遂行上必要な注意を果たしうるような体制及び契約内容となっていること。 - 委託先による食事提供が困難となった場合の代替手段が確保されていること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ４ その他関係法令 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |

※上記担当部署との協議に使用した建築図面は、申請内容と同一であること。