自主点検表兼確認表　〔介護老人保健施設(ユニット型)〕

| 施 設 名 | 定員 | 職 名 | 施設点検者 | 確 認 日 | 確 認 者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【施設に関する基準：厚生労働省令で定める施設】

| 区 分 |  | 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 員 |  | １のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとなっているか。 | □ | □ | 平面図、現地と確認（以下同様） |
|  |  | 入居定員が10人を超える場合、15人以下であり、かつ、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自立的な日常を営むことを支援するのに支障がないことを確認しているか。 | □ | □ |  |
|  |  | １の療養室の定員は、１人であるか。ただし入居者への介護保険施設サービス提供上必要と認められる場合（夫婦）は２人とすることができる。 | □ | □ |  |
|  |  | 療養室は次のとおり当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられているか | □ | □ |  |
|  |  | イ 当該共同生活室に隣接している療養室 | □ | □ |  |
|  |  | ロ 当該共同生活室に隣接してはいないが、イの療養室と隣接している療養室 | □ | □ |  |
|  |  | ハ その他共同生活室に近接して一体的に設けられている療養室(他の共同生活室のイ及びロに該当する療養室を除く) | □ | □ |  |
| 療 養室 | ユニット型個室 | １の療養室の床面積は10.65㎡以上であるか。ただし、入居者への介護保険施設サービス提供上必要と認められる場合（夫婦）は、2人部屋として21.3㎡以上となっているか。（床面積に、洗面設備の面積は含み、便所の面積は除く。） | □ | □ |  |
|  | ユニット型準個室 | ユニットに属さない療養室を改修したものは10.65㎡以上となっているか。ただし、入居者への介護保険施設サービス提供上必要と認められる場合（夫婦）にあっては、2人部屋として21.3㎡以上を標準とすること。これらの場合には、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、療養室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。（床面積に、洗面設備の面積は含み、便所の面積は除く。） | □ | □ |  |
|  |  | また、２人部屋の場合、17年10月１日に現存する介護老人保健施設がその建物を改修してユニットを造る場合に、建物の構造上の問題等によって当該面積を確保することが困難なときは21.3㎡未満であっても差し支えない。 | □ | □ |  |
|  |  | 地階に設けていないか。 | □ | □ |  |
|  |  | １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けているか。 | □ | □ |  |
|  |  | 寝台又はこれに代わる設備を設けているか。 | □ | □ |  |
|  |  | 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えているか。 | □ | □ |  |
|  |  | ナース・コールを設けているか。（認知症専門棟に限り設置しなくても可。） | □ | □ |  |

| 区 分 | 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同生活室 | 床面積は２㎡に当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上であるか。（平成17年10月1日に開設の許可を受けている介護老人保健施設については適用しない。） | □ | □ |  |
|  | いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状として、次のとおりとなっているか。 ・他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移動することができるようになっているか。 - ・当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されているか。 | □ | □ |  |
|  | テーブルや椅子等の必要な設備及び備品を備えているか。 （簡単な流し、調理設備を設けることが望ましい。） | □ | □ |  |
| 洗 面 所 | 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けているか。 | □ | □ |  |
|  | 身体の不自由な者が使用するのに適したものとなっているか。 | □ | □ |  |
| 便 所 | 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けているか。 | □ | □ |  |
|  | ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとなっているか。 | □ | □ |  |
|  | 常夜灯を設けているか。 | □ | □ |  |
| 診察室 （併設施設との共用不可） | 医師が診察を行うのに適当なものとすること。 | □ | □ |  |
| 機能訓練室 | １㎡に入居定員数を乗じて得た面積以上の面積を有し、（運動能力やＡＤＬの改善に）必要な器械・器具を備えること。 | □ | □ |  |
| 浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであるか。 | □ | □ |  |
|  | 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けているか。 （一般浴室、特別浴室ともに、療養室のある階ごとに設けることが望ましい。） | □ | □ |  |
| サービス・ ステーション | 看護・介護職員が入所者のニーズに適切に応じられるよう、療養室のある階ごとに療養室に近接して設けているか。 | □ | □ |  |
| 調理室 | 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けているか。 | □ | □ |  |
| 洗濯室又は 洗濯場 |  | □ | □ |  |
| 汚物処理室 | 他の施設と区分された一定のスペースを有しているか。 | □ | □ |  |
| 通所リハビリテーション | 指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、３㎡に利用定員数を乗じて得た面積以上に、利用者用に確保されている食堂（リハビリテーションに強要されているものに限る）の面積を加えるものであるか。 | □ | □ |  |
|  | 通所リハビリテーションを行うために必要な専用の器械及び器具を備えているか。 | □ | □ |  |
| 訪問リハビリテーション | 指定訪問リハビリテーションの事業を運営を行うために必要な広さとして、利用申込の受付や相談等に対応するのに適切なスペースを有する専用の区画を設けているか。 |  |  |  |
|  | 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 |  |  |  |

【その他施設に関する基準】

| 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ユニット等、前表に掲げる施設は、専ら当該ユニット型介護老人保健施設の用に供するものであるか。ただし、入居者に対する介護保険施設サービスに支障がない場合はこの限りでない。 | □ | □ |  |
| 療養室については、併設施設との共用は認められない。 （併設施設とは、介護老人保健施設と病院、診療所又は指定介護老人福祉施設等の社会福祉施設（以下「病院等」という。）とが併設されている場合（同一敷地内にある場合、又は公道をはさんで隣接している場合をいう。）をいう。） | □ | □ |  |
| 療養室以外の施設は、介護老人保健施設と併設施設双方の施設基準を満たし、かつ、当該介護老人保健施設の余力及び当該施設における介護保健施設サービス等を提供するための当該施設の使用計画（以下「利用計画」という。）からみて両施設の入所者の処遇に支障がないか。 | □ | □ |  |
| 併設の病院と施設を共有する場合、その共用施設については、医療法上の許可と介護老人保健施設の許可とが重複しているか。 | □ | □ |  |
| 焼却炉、浄化槽、その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、療養室、共同生活室、調理室から相当の距離を隔てて設けているか。 | □ | □ |  |
| 談話室やレクリエーション・ルーム等、床面積を定めない施設については、各々の施設の機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保するよう配慮しているか。 | □ | □ |  |
| 薬剤師が介護老人保健施設で調剤を行う場合は、調剤所があるか。 （薬剤師法の規定による。） | □ | □ |  |

【設置が望ましい施設】

| 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| □家族相談室 □ボランティアルーム □家族介護教室（認知症専門棟は必置） | □ | □ |  |

【構造設備の基準】

| 自主点検項目 |  | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物は、耐火建築物であるか。ただし、療養室等を２階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合は、準耐火建築物とすることができる。 （療養室等⇒療養室、共同生活室、洗面所、浴室、便所等入所者が日常継続的に使用する施設） |  | □ | □ |  |
| 療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けているか。 |  | □ | □ |  |
| 療養室等が３階以上の階にある場合は、避難階段を２以上設けているか。 ただし、前記の直通階段を建築基準法上の避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 |  | □ | □ |  |
| 階段には手すりを設けているか。 |  | □ | □ |  |
| 廊下 | 片廊下の幅は、1.8m以上、中廊下の幅は、2.7m以上であるか。 なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5m以上（中廊下にあっては1.8m以上）として差し支えない。 （幅は内法によるものとし、手すりから測定すること。） （※ 中廊下は廊下の両側に療養室等又はエレベーター室のある廊下をいう。） | □ | □ |  |
|  | 手すりを設けているか。 | □ | □ |  |
|  | 常夜灯を設けているか。 | □ | □ |  |
| 入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備として次のものを設けているか。 |  | □ | □ |  |
| （1）入居者の身体の状態等に応じて介護保険施設サービスの提供を確保するため、車椅子、ギャッチベッド、ストレッチャー等を備えているか。 |  | □ | □ |  |
| （2）家庭的な雰囲気を確保するため、木製風のベッド、絵画、鉢植え等の配置や壁紙の工夫等に配慮するとともに、教養・娯楽のための本棚、音響設備、理美容設備等の配置に努めているか。 |  | □ | □ |  |
| （3）車椅子等による移動に支障のないよう床の段差をなくすよう努めているか。 |  | □ | □ |  |
| （4）病院又は診療所と介護老人保健施設とを併設する場合は、両施設の入居者の処遇に支障がないよう、表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設の区分を可能な限り明確にしているか。 |  | □ | □ |  |
| 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けているか。 （消防法に基づく消防用設備等及び風水害、地震等の災害に際して必要な設備） |  | □ | □ |  |

【一般原則】

| 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介護老人保健施設の施設及び構造設備については、基準省令のほか建築基準法、消防法等の関係規定を遵守するとともに、日照、採光、換気等について十分考慮したものとし、入所者の保健衛生及び防災につき万全を期しているか。 | □ | □ |  |
| 介護老人保健施設の環境及び立地については、入所者の療養生活を健全に維持するため、ばい煙、騒音、振動等による影響を極力排除するとともに、交通、水利の便等を十分考慮したものであるか。 | □ | □ |  |

【人員に関する基準】

| 区 分 | 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理者 | 管理者は、知事の承認を受けた医師であるか。 ただし、知事の承認を受けた場合は、医師以外の者に管理させることができる。 ※ 管理者を変更する場合、広島県知事の承認を受けているか。 | □ | □ |  |
|  | 施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者であるか。ただし、施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 （兼務できる例：当該施設の従業者（医師）、併設する病院又は診療所の管理者、併設する病院又は診療所の医師等） | □ | □ |  |
| 医師 | 常勤換算方法で、入所者の数を100で除して得た数以上。常勤の医師が１人以上配置されているか。（入所者100人未満の介護老人保健施設であっても常勤の医師１人の配置が確保されていなければならない。） ただし、複数の医師が勤務する形態にあって、このうち１人の医師が入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ場合であって、入所者の処遇化適切に行われると認められるときは、常勤換算方法で医師1人として差し支えない。なお、兼務の医師については、日々の勤務体制を明確に定めること。 | □ | □ |  |
| 薬剤師 | 実情に応じた適当数であるか。 （※ 入所者の数を３００で除した数以上が標準） | □ | □ |  |
| 看護・介護職員 | 常勤換算方法で入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であるか。 （看護職員の員数は看護・介護職員の総数の７分の２程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の７分の５程度をそれぞれ標準とする。） 当該介護老人保健施設の職務に専ら従事する常勤職員でなければならないこと。ただし、業務の繁忙時に多数の職員を配置する等により業務の円滑化が図られる場合は、次の２つの条件を満たすことを場合に限り、その一部に非常勤職員を充てても差し支えないこと。 ○ 常勤職員である看護・介護職員が基準省令によって算定される員数の７割程度確保されていること。 ○ 常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が常勤職員を充てる場合の勤務時間数以上であること。 | □ | □ |  |
|  | 日中については、ユニットごとに常時１人以上、夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の看護職員又は介護職員が配置されているか。 | □ | □ |  |
|  | ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置しているか。 | □ | □ |  |
| 区 分 | 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備考 |
| 支援相談員 | １以上配置しているか。（入所者の数が100を超える場合にあっては、常勤の支援相談員１名に加え、常勤換算方法で、100を超える部分を100で除して得た数以上。） 支援相談員は、保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験を有し、次に掲げるような入所者に対する各種支援及び相談の業務を行うのにふさわしい常勤職員を充てること。（入所者及び家族の処遇上の相談、レクリエーション等の計画・指導、市町村との連携、ボランティアの指導） | □ | □ |  |
| 理学療法士、 作業療法士又 は言語聴覚士 | 常勤換算方法で、入所者の数を100で除して得た数以上 | □ | □ |  |
| 栄養士又は管理栄養士 | 入所定員100以上の介護老人保健施設にあっては、１以上配置しているか。 同一敷地内にある病院等の栄養士がいることにより、栄養指導等の業務に支障がない場合には、兼務職員を充てても差し支えないこと。なお、100人未満の施設においても常勤職員の配置に努めるべきであること。 | □ | □ |  |
| 介護支援専門員 | 専ら介護支援専門員の職務に従事する常勤の者を1名以上配置しているか。（※ 入所者数が100人未満の施設にあっても1人は配置されていなければならない。入所者が100人又はその端数を増すごとに１人を標準とする。） ただし、当該増員に係る介護支援専門員については、非常勤とすることを妨げるものではない。 入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができるものとする。なお、居宅介護支援事業所の介護支援専門員との兼務は認められないものである。ただし、増員に係る非常勤の介護支援専門員については、この限りでない。 | □ | □ |  |
| 調理員、事務員その他の従業者 | 実情に応じた適当数を配置しているか。 調理員、事務員等については、併設施設との職員の兼務や業務委託を行うこと等により適正なサービスを確保できる場合にあっては配置しない場合があっても差し支えないこと。 | □ | □ |  |
| 介護老人保健施設の従業者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 |  | □ | □ |  |

※1　入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。

※2　常勤換算方法は、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

※3　夜間を行う看護・介護職員

1　ユニット型介護保健施設サービス費（Ⅰ）を算定する施設

２ユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が１以上であること。

2  介護保健施設サービス費（Ⅱ）を算定する施設】

２ユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が１以上であること。

また、夜勤を行う看護職員の数が入所者等の数を４１で除して得た数以上であること。

3  介護保健施設サービス費（Ⅲ）を算定する施設

２ユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が１以上であること。

看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、夜勤時間帯を通じて連絡体制を整備し、かつ、必要に応じて診療の補助を行う体制を整備していること。

【通所リハビリテーション人員配置基準】

| 区分 | 自主点検項目 | 自主点検 | 確認欄 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医師 | 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以上の数を配置しているか。（老健本体の基準を満たせば可。） 常勤でなければならない。 | □ | □ |  |
| 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員 | 単位ごとに、利用者の数が１０人以下の場合は、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護職員若しくは介護職員が１以上確保しているか。 又は、利用者の数が１０人を超える場合は、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護職員若しくは介護職員が、利用者の数を１０で除した数以上確保しているか。 | □ | □ |  |
|  | 前記に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100又はその端数を増すごとに１以上確保しているか。 | □ | □ |  |

【訪問リハビリテーション人員配置基準】

| 区分 | 審査基準 | 自主点検 | 確認欄 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医師 | 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以上の数を配置しているか（医療院本体の基準を満たせば可。）。 常勤でなければならない。 | □ | □ |  |
| 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 1以上 | □ | □ |  |

【運営に関する基準】

（開設許可の場合）

| 自主点検項目 | 自主点検 | 現地確認 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 従業者の雇用関係書類、資格関係書類は整備されているか。 | □ | □ |  |
| 運営規程の概要、従業員の勤務体制等（以下「重要事項」という。）を見やすい場所に掲示又は掲示の準備をし、若しくは、重要事項を記載した書面を備え付け、かつ、これをいつでも自由に閲覧させているか。又、併せて、原則として、重要事項を法人のホームページ又は介護サービス情報公表システム等のウェブサイトに掲載しているか。（ウェブサイトの掲載については、令和7年3月31日まで経過措置あり） | □ | □ |  |
| 電気、水道等の公共料金の契約はされているか。 | □ | □ | 事業開始できる状況であるかを確認する。 |
| 入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めているか。 １ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。 2 当該介護老人保健施設からの診察の求めがあった場合において診察を行う体制を、常時確保していること。 3 入所者の病状等が急変した場合において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診察を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 (上記協力医療機関を定めることについて、令和9年3月31日まで経過措置あり） | □ | □ |  |
| 「協力医療機関に関する届出書」を指定権者に提出しているか。 | □ | □ |  |
| 損害賠償保険の契約を締結しているか。 | □ | □ | 事業者が利用者に事故等により損害を与えた場合、損害賠償を支払うことができるかを確認する。 |
| 建物の使用権原があるか。（賃貸借契約書、建物の不動産登記簿等） | □ | □ | 事業者が事業所の建物を使用できるか確認する。 |
| 重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書及び虐待の防止、身体的拘束、業務継続計画（BCP)、緊急時の対応、苦情処理、感染症予防、事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。 | □ | □ |  |

（更新の場合）

| 自主点検項目 | 自主点検 | 現地確認 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 従業者の雇用関係書類、賃金台帳、資格関係書類は整備されているか。 | □ | □ |  |
| 運営規程の概要、従業員の勤務体制等（以下「重要事項」という。）を見やすい場所に掲示し、若しくは、重要事項を記載した書面を備え付け、かつ、これをいつでも自由に閲覧させているか。又、併せて、原則として、重要事項を法人のホームページ又は介護サービス情報公表システム等のウェブサイトに掲載しているか。（ウェブサイトの掲載については、令和7年3月31日まで経過措置あり） | □ | □ |  |
| 入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めているか。 １ 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。 2 当該介護老人保健施設からの診察の求めがあった場合において診察を行う体制を、常時確保していること。 3 入所者の病状等が急変した場合において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診察を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 (上記協力医療機関を定めることについて、令和9年3月31日まで経過措置あり） | □ | □ |  |
| 「協力医療機関に関する届出書」を指定権者に提出しているか。 | □ | □ |  |
| 損害賠償保険の契約を締結しているか。 | □ | □ | 事業者が利用者に事故等により損害を与えた場合、損害賠償を支払うことができるかを確認する。 |
| 重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書及び虐待の防止、身体的拘束、業務継続計画（BCP)、緊急時の対応、苦情処理、感染症予防、事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。 | □ | □ |  |

他法令確認表　[介護老人保健施設（ユニット型）] （開設許可の場合）

| 要確認事項 | 確認内容（協議、確認状況を申請者において記入のこと） |
| --- | --- |
| 建物が建築基準法、都市計画法、消防法等に適合しているか。 |  |
| １ 建築担当課等との協議状況 ・新築等の場合～自己所有、賃貸を問わず建築基準法に基づく建築確認及び検査済証の交付を受けたものであること。 ・改修等の場合～建築基準法の手続き（用途変更等）を確認し、手続きが必要な場合、完了したものであること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ２ 消防担当課との協議状況 ・新築・改修等される建物について、消防署と消防設備・避難設備等について、協議調整したものであること。 ・消防法の手続きを確認し、手続きが必要な場合、手続きを完了したものであること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ３ 食事提供外部委託に係る委託契約（該当施設のみ記入） - 委託先による食事提供について、サービスの質が確保されるよう管理者が業務遂行上必要な注意を果たしうるような体制及び契約内容となっていること。 - 委託先による食事提供が困難となった場合の代替手段が確保されていること。 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |
| ４ その他関係法令 | 申請者（確認した者） （TEL） 協議日時 年 月 日 担当部署等 （TEL） 確認内容 |

※上記担当部署との協議に使用した建築図面は、申請内容と同一であること。