## 一覧
（資料）令和８年度～令和10年度 広島西地区電気設備保安管理業務 概要
校番 | 学校名 | 所在地 | 電話番号 | 始期 | 終期 | 需要設備 |  | 非常用発電機 | 最大設備容量の0.7 | 太陽光 発電装置 | 工事予定 の有無 | 施設数
[6 empty] | kVA | 漏電遮断器 | kVA（㎾）
1 | 広島皆実高等学校 | 広島市南区出汐二丁目４番76号 | 082-251-6441 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 450 | ○ |  | 315 |  | なし | 1
2 | 広島国泰寺高等学校 | 広島市中区国泰寺町一丁目２番49号 | 082-241-1537 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 750 |  |  | 525 |  | なし | 2
225
3 | 広島観音高等学校 | 広島市西区南観音町４番10号 | 082-232-1371 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 950 | ○ |  | 665 |  | なし | 1
15 | 廿日市高等学校 | （校舎）廿日市市桜尾三丁目３番１号 | 0829-32-1125 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 400 | ○ |  | 280 |  | なし | 2
|  | （運動場）広島市佐伯区美の里二丁目７番 |  |  |  | 85
16 | 大竹高等学校 | 大竹市白石一丁目３番１号 | 0827-52-4325 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 850 | ○ |  | 595 |  | なし | 1
17 | 佐伯高等学校 | 廿日市市津田850 | 0829-72-1185 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 175 |  |  | 123 |  | なし | 1
49 | 五日市高等学校 | 広島市佐伯区観音台三丁目15番１号 | 082-923-4181 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 600 | ○ |  | 420 |  | なし | 1
58 | 広島井口高等学校 | 広島市西区井口明神二丁目11番１号 | 082-277-1003 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 350 |  |  | 245 |  | なし | 1
67 | 廿日市西高等学校 | 廿日市市阿品台西６番１号 | 0829-39-1571 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 350 |  |  | 245 |  | なし | 1
72 | 湯来南高等学校 | 広島市佐伯区湯来町伏谷1198 | 0829-86-0402 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 150 |  |  | 105 |  | なし | 1
81 | 広島工業高等学校 | 広島市南区出汐二丁目４番75号 | 082-254-1421 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 930 |  |  | 651 |  | なし | 1
85 | 宮島工業高等学校 | 廿日市市物見西二丁目６番１号 | 0829-55-0143 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 705 |  |  | 494 | モジュール15KW （PCS 20KW） モジュール3.92KW （PCS 4KW） | なし | 1
93 | 広島商業高等学校 | 広島市中区舟入南六丁目７番11号 | 082-231-9315 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 775 |  |  | 543 |  | なし | 1
102 | 広島南特別支援学校 | （本館）広島市中区吉島東二丁目10番33号 | 082-244-0421 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 200 | ○ |  | 140 |  | なし | 2
|  | （寄宿舎）広島市中区吉島東二丁目11番18号 |  |  |  | 150 |  | 40(32)
108 | 広島西特別支援学校 | 大竹市玖波四丁目６番10号 | 0827-57-1000 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 300 |  | 125(100) | 210 | 20kVA | なし | 1
109 | 廿日市特別支援学校 | 廿日市市宮内10877番２ | 0829-39-1995 | 2026-04-01 | 2029-03-31 | 775 | ○ | 38(30) | 543 |  | なし | 1