## サーバ機能表
（別紙）
仕様確認表
仕様書（別紙１） |  |  |  |  | 応札内容
区分 | 項目 | 規格 | 数量 | 備 考
サーバ | ユニットサイズ |  | 1U
| CPU | Xeon | Xeon Silver 4125R同等以上
| メモリ |  | 128GB以上
| 内蔵ハードディスク | SSD | RAID5構成時の有効容量4.0TB以上
| アレイコントローラー | RAID5相当 |  | ハードウェアRAIDコントローラー
| 光学ドライブ | DVD-ROM
| 電源 | 冗長電源 | 対応
| USB |  | 前面×2以上 背面×4以上 (USB 3.0：前面×1、背面×1以上) ※USBハブ等での増設での対応も可とする。 | USB 3.0：バックアップストレージ用 USB 2.0：SISライセンスドングル用、コンソールユニット用
| ストレージバッテリー |  |  | 必須ではない
コンソールユニット | ユニットサイズ |  | 1U | USB接続
UPS |  |  | 1U | 450W接続時のバッテリー給電持続時間の目安：約12分 業務期間中に一度バッテリー交換を見込む
外付けHDD | 汎用トレイ |  | 1U | バックアップストレージ設置用
| 外付けHDD | RAID1対応、USB3.0接続 | ８TB（４TB×2）以上 | RAID1構成時実行容量４TB以上
ソフトウェア | OS | Windows Server std core 2022 16Licenses |  | ・CPU構成に応じた必要ライセンス数を計上すること ・CAL 70デバイス分 ・RDS-CAL １デバイス分
| アプリ | Microsft SQL Server Standard Core 2022 | 2Licenses×2 | 「既定のインスタンス」でセットアップ ・CPU構成に応じた必要ライセンス数を計上すること。なお、Hyper-V機能によりコア数を半分に分割して２台マシン（物理・仮想）を立ち上げ、そのうち仮想マシンのみにSQLserverを導入するため、CPUコア数の半分に相当するライセンスを計上する。
|  | Microsoft Office LTSC Excel、Access （仮想・物理マシン・RDPでのライセンスの運用について、発注者と協議を行ったうえで選定を行うこと） |  | 最低限、Hyper-Vの物理でExcel、仮想でAccessを使用できる調達方法とし、その他のソフトがあってもよい。
ファイアウォール機器 |  | Fortigate-60F相当の製品 （実際の導入にあたっては、県LAN/WAN 管理者・発注者・システム開発業者と協議を行ったうえで機器選定を行うこと。） |  | ・県庁LANWANファイアウォールと本調達サーバの間に設置し、それぞれのファイアウォールのNAT機能でクライアントPCをまとめたうえでアドレス一対一通信する。 ・追加の侵入対策ソフトウェア等は必要ないものとする。